## Fragebogen2.3
HeiENTEC GmbH |  |  |  | Telefon 06024 / 639255 |  |  |  | Bitte ankreuzen bzw. schraffierte Felder möglichst vollständig ausfüllen. Bitte senden Sie den Fragebogen aber auch zurück, wenn nicht alle Daten bekannt sind; Oftmals lässt sich trotzdem eine Abschätzung durchführen.
Hauptstraße 154 |  |  |  | Fax: 06024 / 1088
D-63829 Krombach |  |  |  | eMail: ineshercher@heientec.com
C-N-P - Verfahren | [6 empty] | Fragebogen zur Ausarbeitung eines Einsatzvorschlags
Adresse | [6 empty] | Kläranlage
Herr/Frau | [6 empty] | Bezeichnung
Firma/Amt | [6 empty] | Adresse
Abteilung
Str./Postfach
PLZ - Ort
Fon
Fax
eMail
Abl.werte | Mittel | Max |  | Einleitvorschriften |  |  | Probleme bestehen bei folgenden Parametern
CSB |  |  | mg/l |  | mg / l
BSB5 |  |  | mg/l |  | mg / l
Nges |  |  | mg/l |  | mg/l
NH4-N |  |  | mg/l |  | mg/l
Pges |  |  | mg/l |  | mg/l
Jahresschmutzwassermenge (Bescheid) |  |  |  |  | m³/a
Abwasser
Typ: | häuslich [%] |  |  | Gewerbe [%] |  | Industrie [%] |  | Industrie Typ |  | Tensidhersteller
|  | Trennsystem |  |  | Mischsystem
Durchfluss Anlage |  | zur Biologie (Ablauf Vorklärung) |  |  | Bitte die, dem jeweiligen Zufluss, entsprechenden Konzentrationen angeben
|  | zur Anlage |  | Jahresmittelwerte |  |  |  | Trockenwetter |  |  | Regenwetter
| Zufluss Q |  |  |  | m³/d |  |  |  | m³/d |  |  | m³/d
| TOC-Konzentration |  |  |  | mg/l |  |  |  | mg/l |  |  | mg/l
| CSB-Konzentration |  |  |  | mg/l |  |  |  | mg/l |  |  | mg/l
| BSB5-Konzentration |  |  |  | mg/l |  |  |  | mg/l |  |  | mg/l
| NH4-N-Konzentration |  |  |  | mg/l |  |  |  | mg/l |  |  | mg/l
| TN-Konzentration |  |  |  | mg/l |  |  |  | mg/l |  |  | mg/l
| P-Konzentration |  |  |  | mg/l |  |  |  | mg/l |  |  | mg/l
Spezielle Eigenschaften des Abwassers
bitte wenden
Belebungsanlage | [6 empty] | Anlagentyp (kurze Beschreibung der Baugruppen, ggf. Skizze beifügen)
Kapazität Auslegung | [5 empty] | EW
Kapazität genutzt | [5 empty] | EW
Volumen Vorklärbecken / Siebtrommel | [5 empty] | m³
Gesamtvolumen Belebungsbecken VBB | [5 empty] | m³
davon anoxisch für Denitrifikation VD | [5 empty] | m³
Tiefe BB | [5 empty] | m
Nachklärbecken Volumen | [5 empty] | m³ | geplante Erweiterungs-/Sanierungsmaßnahmen:
Nachklärbecken Oberfläche | [5 empty] | m²
Art d. Denitrifikation: |  | vorgesch | intermittierend |  | simultan
Art d. P-Eliminierung |  | Fällung | teilweise | Bio-P | in Deni
Vorhandene On-line-Messungen | [6 empty] | Dosierte Hilfsstoffe
Meßstelle | Zufluß | Abfluß | Belebung | weitere (bitte angeben) |  |  | Typ | Konz.[%] | Menge | Einheit | Dosierstelle
Durchfluss | [9 empty] | [kg/d]
TOC
CSB
BSB5
NO3 | [6 empty] | Regelung der Belüftung
NH4-N | [6 empty] | Parameter | O2 | Redox | NH4 | NO3
PO4 | [7 empty] | sonstige (bitte angeben)
O2
Trübung | [6 empty] | Belüfter Typ: |  | Schlauchbelüfter
TS | [6 empty] | Regelung:
pH | [6 empty] | Rührer vorh. | ges. BB | nein | nur Deni
Klärschlammbehandlung | [6 empty] | Betriebsdaten
a) Direktverwertung |  | Entwässerungsart : |  |  |  |  | Eingetragene Luftmenge durchschnittlich |  |  |  |  | Nm³/d
|  | Schlammabgabe : |  |  | m³/d mit | [% TS] | Energieaufwand für |  | Belüft. | Ges.anlage |  | kWh/d
b) Faulung |  | Faulturm, Volumen |  |  |  | m³ | O2-Konzentration Belebungsbecken |  |  |  |  | mg/l
RohS | PrS | Rohschl. / Primärschl. Vol |  |  |  | m³/d | Trockensubstanz Belebungsbecken TSBB |  |  |  |  | g/l
keine Faulung |  | TS Rohschl. / Primärschl. |  |  |  | g/l | Schlammindex |  |  |  |  | ml/g
|  | Gasproduktion |  |  |  | m³/d | Überschussschlamm-Anfall QÜS |  |  |  |  | m³/d
|  | Methangehalt |  |  |  | % | Überschussschlamm TS Gehalt |  |  |  |  | g/l
Gasverwertung | BHKW | BHKW Nennleistg.el. |  |  |  | kW elektr. | gesamte TS-Masse Überschussschlamm |  |  |  |  | kg/d
|  | mittlere Energieausbeute |  |  |  | kWh/d elektr. | Schlammalter |  |  |  |  | d
|  | Faulschlamm Menge |  |  |  | m³/d | ……
|  | TS Faulschlamm |  |  |  | % | Bemerkungen
Daten für betriebswirtschaftliches Angebot
Strompreis: |  |  | €/ kWh (Brutto) |  | Fällmittel: | PAC |  | €/t Brutto | Hilfsmittel: |  |  | €/t Brutto
Klärschlammentsorgung: |  |  | €/t feucht (Brutto) |  | Fällmittel: |  |  | €/t Brutto | Polymer (Entw.): | Eisen/Kalk |  | €/t Brutto